第三十六号の二様式（第五条関係）（Ａ４）

定期調査報告書

（第一面）

建築基準法第12条第１項の規定による定期調査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は、

事実に相違ありません。

特定行政庁　　　　　　　様

年　　月　　日

報告者氏名

調査者氏名

【１．所有者】

【イ．氏名のフリガナ】

【ロ．氏名】

【ハ．郵便番号】

【ニ．住所】

【ホ．電話番号】

【２．管理者】

【イ．氏名のフリガナ】

【ロ．氏名】

【ハ．郵便番号】

【ニ．住所】

【ホ．電話番号】

【３．調査者】

（代表となる調査者）

【イ．資格】

（　　　　　）建築士　　　　　　　　（　　　　　）登録第　　　　　　号

特定建築物調査員　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　　号

【ロ．氏名のフリガナ】

【ハ．氏名】

【ニ．勤務先】

（　　　　　）建築士事務所　　　（　　　　　）知事登録第　　　　　　号

【ホ．郵便番号】

【ヘ．所在地】

【ト．電話番号】

（その他の調査者）

【イ．資格】

（　　　　　）建築士　　　　　　　　（　　　　　）登録第　　　　　　号

特定建築物調査員　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　　号

【ロ．氏名のフリガナ】

【ハ．氏名】

【ニ．勤務先】

（　　　　　）建築士事務所　　　（　　　　　）知事登録第　　　　　　号

【ホ．郵便番号】

【ヘ．所在地】

【ト．電話番号】

【４．報告対象建築物】

【イ．所在地】

【ロ．名称のフリガナ】

【ハ．名称】

【ニ．用途】

【５．調査による指摘の概要】

【イ．指摘の内容】　　　■要是正の指摘あり（■既存不適格）　　　□指摘なし

【ロ．指摘の概要】　　　外壁タイル浮き、避難経路上に物品の放置、室外機落下の危険性あり

【ハ．改善予定の有無】　■有（令和４年　　５月に改善予定）　　　□無

【ニ．その他特記事項】

| ※受付欄 | ※特記欄 | ※整理番号欄 |
| --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  |  |
| 第 号 |  |  |
| 係員氏名 |  |  |

（第二面）

建築物及びその敷地に関する事項

【１．敷地の位置】

【イ．防火地域等】　□防火地域　　□準防火地域

□その他（　　　　　　　　　　　）　　□指定なし

【ロ．用途地域】

【２．建築物及びその敷地の概要】

【イ．構造】　　■鉄筋コンクリート造　　□鉄骨鉄筋コンクリート造

■鉄骨造　　　　　　　　□その他（　　　　　　　　　）

【ロ．階数】　　　地上　　　階　　地下　　　　階

【ハ．敷地面積】　　　　　　　　㎡

【ニ．建築面積】　　　　　　　　㎡

【ホ．延べ面積】　　　　　　　　㎡

【３．階別用途別床面積】　　　　　　　　（　　用途　　）（　床面積　）

【イ．階別用途別】　　　（　　３階）（　　　　　　）（　　　　㎡）

（　　　　　　）（　　　　㎡）

（　　　　　　）（　　　　㎡）

（　　２階）（　　　　　　）（　　　　㎡）

（　　　　　　）（　　　　㎡）

（　　　　　　）（　　　　㎡）

（　　１階）（　　　　　　）（　　　　㎡）

（　　　　　　）（　　　　㎡）

（　　　　　　）（　　　　㎡）

（　　B1階）（　　　　　　）（　　　　㎡）

（　　　　　　）（　　　　㎡）

（　　　　　　）（　　　　㎡）

（　　　階）（　　　　　　）（　　　　㎡）

（　　　　　　）（　　　　㎡）

（　　　　　　）（　　　　㎡）

【ロ．用途別】　　　　　　　　　　　（　　　　　　）（　　　　㎡）

（　　　　　　）（　　　　㎡）

（　　　　　　）（　　　　㎡）

【４．性能検証法等の適用】　□耐火性能検証法　　　　　　　　　□防火区画検証法

■区画避難安全検証法（　　３階）　□階避難安全検証法（　　　階）

□全館避難安全検証法

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【５．増築、改築、用途変更等の経過】

年　　月　　日　　概要（　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　月　　日　　概要（　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　月　　日　　概要（　　　　　　　　　　　　　　　）

昭和・　　　　年　　月　　日　　概要（　　　　　　　　　　　　　　　）

【６．関連図書の整備状況】

【イ．確認に要した図書】　□有（□各階平面図あり）　　□無

【ロ．確認済証】　　□有　□無

交付番号　　　　　　　　年　　月　　日　第　　　　　　　号

交付者　□建築主事　　□指定確認検査機関（　　　　　）

【ハ．完了検査に要した図書】　　□有　□無

【ニ．検査済証】　　□有　□無

交付番号　　　　　　　　年　　月　　日　第　　　　　　　号

交付者　□建築主事　　□指定確認検査機関（　　　　　）

【ホ．維持保全に関する準則又は計画】　□有　□無

【ヘ．前回の調査に関する書類の写し】　□有　□無　□対象外

【７．備考】〈記入例〉

・平成１６年５月新築

・階避難安全検証法により排煙設備設置免除

・平成２６年１０月に外壁全面打診実施

（第三面）

調査等の概要

【１．調査及び検査の状況】

【イ．今回の調査】　　　　　　　令和　３年１０月２０日実施

【ロ．前回の調査】　　　■実施（令和　元年１２月１０日報告）　□未実施

【ハ．建築設備の検査】　□実施（　　　　年　　月　　日報告）　■未実施

【ニ．昇降機等の検査】　■実施（令和　２年　５月　１日報告）　□未実施

【ホ．防火設備の検査】　■実施（令和　３年　５月２０日報告）　□未実施

【２．調査の状況】

（敷地及び地盤）

【イ．指摘の内容】　　　□要是正の指摘あり（□既存不適格）　　　□指摘なし

【ロ．指摘の概要】

【ハ．改善予定の有無】　□有（　　　　年　　月に改善予定）　　　　　　　□無

（建築物の外部）

【イ．指摘の内容】　　　□要是正の指摘あり（□既存不適格）　　　□指摘なし

【ロ．指摘の概要】

【ハ．改善予定の有無】　□有（　　　　年　　月に改善予定）　　　□無

（屋上及び屋根）

【イ．指摘の内容】　　　□要是正の指摘あり（□既存不適格）　　　□指摘なし

【ロ．指摘の概要】

【ハ．改善予定の有無】　□有（　　　　年　　月に改善予定）　　　□無

（建築物の内部）

【イ．指摘の内容】　　　■要是正の指摘あり（■既存不適格）　　　□指摘なし

【ロ．指摘の概要】

【ハ．改善予定の有無】　■有（令和　４年１０月に改善予定）　　　□無

（避難施設等）

【イ．指摘の内容】　　　□要是正の指摘あり（□既存不適格）　　　□指摘なし

【ロ．指摘の概要】

【ハ．改善予定の有無】　□有（　　　　年　　月に改善予定）　　　□無

（その他）

【イ．指摘の内容】　　　□要是正の指摘あり（□既存不適格）　　　□指摘なし

【ロ．指摘の概要】

【ハ．改善予定の有無】　□有（　　　　年　　月に改善予定）　　　□無

【３．石綿を添加した建築材料の調査状況】　　　　　　　（該当する室）

【イ．該当建築材料の有無】　□有（飛散防止措置無）（　　　　　　　　　　　　　）

□有（飛散防止措置有）（　　　　　　　　　　　　　）

■無

【ロ．措置予定の有無】　　　□有（　　　　年　　月に改善予定）　　□無

【４．耐震診断及び耐震改修の調査状況】

【イ．耐震診断の実施の有無】□有　□無（　　　　年　　月に実施予定）　■対象外

【ロ．耐震改修の実施の有無】□有　□無（　　　　年　　月に実施予定）　■対象外

【５．建築物等に係る不具合等の状況】

【イ．不具合等】　　　　　　　■有　□無

【ロ．不具合等の記録】　　　　■有　□無

【ハ．改善の状況】　　■実施済　□改善予定（　　　　年　　月に改善予定）　□予定なし

【６．備考】〈記入例〉

前回調査時以前に不具合等を把握し，現在に至るまで不具合等であるもの

・外壁に設置された照明取付部の発錆・腐食による照明器具落下のおそれ

（平成26年10月～）

（第四面）

建築物等に係る不具合等の状況〈記入例〉

| 不具合等を 把握した 年月 | 不具合等の概要 | 考えられる原因 | 改善（予定） 年月 | 改善措置の概要等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和３年 10月 | 内装タイル材の剥落 | 経年によるもの | 令和３年 12月 | 既存タイルを撤去し再施工 |

# Text boxes

押印不要

特定建築物調査員の場合は、資格者証の写しを添付

三面２欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスにチェックを入れたものの全てにおいて、「既存不適格」にチェックを入れた場合のみチェックする。

要是正の指摘事項をすべて記載

（既存不適格については記載不要）

書ききれない場合は別紙添付

※「三面による」等は不可

※概要書も同様に別紙添付

混構造の場合は、該当するものすべてにチェック

※■その他（RC＋S）は不可

建物ごとの報告なので、敷地内にある付属棟などは含まない数値を記入する。

上階から記載する

直近の建築確認または完了検査について記載する。（ただし，報告対象と同一棟に限る）

前回報告以降のものを記載し、前回報告より前のものは2面.7.備考に記載する。

- 新築年を記載してください。また，前回報告より前の増・改築・用途変更の履歴を記載してください。

- 避難安全検証法で何が免除されているのか記載してください。

- 外壁タイルの全面打診の実施年月を記載してください。

調査日から３か月以内に報告

１年以内のものを記入

前回調査日ではなく報告日を記入

本県では、指定しているものがないため未実施

当該欄にチェックが入るのは、指摘事項が既存不適格のみであるとき

指摘事項が既存不適格のみの場合は、ロ欄は空欄とする。

新耐震基準で建てられたものは、すべて対象外とする。

不具合等とは、前回調査時以降に把握したもので、屋根ふき材、内装材、外装材等及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けられたもの脱落、バルコニー、屋上等の手すりその他建築物の部分の脱落等が該当します。

※前回調査時以前に不具合等を把握し、現在に至るまで不具合等であるものは、直下の【６．備考】欄に記載願います。

※いずれの項目にも当てはまらないもので、特記すべきものについては，、調査結果表の特記事項欄に任意に番号をふって記載願います。