## 評価表（様式）
病院等の省エネ対策の取組に係る評価表 | [6 empty] | 事業所名（医療機関名）
↑必ず入力してください。
＜取組時期＞ | ～Ｒ６年度（R6予定を含む。）
＜評価方法＞ | 主に病棟の省エネ・再エネ対策について、その効果と導入費用を踏まえて評価します。
＜記載方法＞ | ① この評価表は事業所（病院及び有床診療所）ごとに作成してください。
② 各取組項目について、実施若しくは令和６年度末までに予定している場合、「実施」欄に○若しくは「予定」欄に取組実施の開始月（例：R6.5）を記載してください。
なお、予定の場合は後ほど実施状況を確認することもあります。
③ 取組状況を記載すると右下に補助率が自動計算されるので、この率を申請書の施設内訳書にある「補助率」としてください。
なお、審査に際して不明な点は、照会させていただくことがあります。
④「上記項目以外の省エネへの取組実績」欄に記載された取組内容によっては、評価点に加算する可能性もあります。
なお、加点は審査により判断するので、当初申請は当評価表の補助率を使用してください。
【再生可能エネルギー対策】
区分 | 取組項目 | 内容等 |  |  |  |  | 実施 | 予定 | 評価点
再エネ | 再生可能エネルギーへの転換 | 太陽光・風力等の再生可能エネルギー設備の整備を行う場合 | [6 empty] | ※
※ 評価点はなく、補助率３分の２になります。
【省エネルギー対策】
| 建物改修・設備の導入等による省エネ改善 | [5 empty] | 運用による省エネ改善
| 主な取組項目 | 内容等 | 実施 | 予定 |  | 評価点 | 主な取組項目 |  | 内容等 |  | 実施 | 予定 | 評価点
建物等 の断熱 | 窓ガラスの遮熱フィルムの施工等 | 遮熱フィルム、ペアガラス |  |  |  | 0
| 出入口に風除室の設置 |  |  |  |  | 0
| 屋上の断熱防水 | 鉄板屋根に断熱塗料 |  |  |  | 0
| 外壁に断熱塗料の吹き付け |  |  |  |  | 0
空調設備 | 高度制御機器の導入 | BEMS（ビルエネルギー管理システム） |  |  |  | 0 | フィルタの定期清掃 | [5 empty] | 0
| 深夜電力の利用 | 深夜電力利用と蓄熱層システム |  |  |  | 0
| 高効率空調機・冷凍機の導入 | 冷凍機（空気を冷やす機器） |  |  |  | 0
給湯設備 | 高効率ボイラ・コージェネの導入 | コージェネレーションシステム等 |  |  |  | 0
| 深夜電力の利用 | エコキュート等 |  |  |  | 0
| 自動水栓 |  |  |  |  | 0
| 温度調節機能付シャワーの使用 |  |  |  |  | 0
| 節水コマ・節水シャワーヘッド |  |  |  |  | 0
照明設備 | 高効率照明の採用 | 照明のLED化 |  |  |  | 0 | 照度の適正管理 |  | 照明の定期清掃、間引き |  |  |  | 0
| 照明の自動点滅 | 人感センサー、タイマー |  |  |  | 0
その他 | [6 empty] | 省エネ関連の認証取得 |  | ISO14000、茨城エコ事業所 |  |  |  | 0
【上記項目以外の省エネへの取組実績】 |  |  |  |  | 【補助率判断基準】
[5 empty] | 省エネ・再エネの取組状況 |  |  |  |  | 補助率 | 合計評価点
[5 empty] | ①再生可能エネルギー設備の整備を行う場合 |  |  |  |  | 2/3 | 0
[5 empty] | ②積極的に取組んでいる場合（470点以上） | [5 empty] | 補助率
[5 empty] | ③【標準】一定程度取組んでいる場合（50～469点） |  |  |  |  | 1/2 | 0
[5 empty] | ④主に運用の改善のみの場合（30～49点） |  |  |  |  | 1/3
↑この補助率を「施設内訳書」へ転記