別紙（バルク貯槽）

バ ル ク 供 給 設 備 の 技 術 上 の 基 準

（バルク貯槽による貯蔵能力が500kgを超え1,000kg未満のときに添付）

| １．貯槽の設備状況 | 地盤面上 ・ 地盤面下 |
| --- | --- |
| ２．貯槽の適合性 | 特定設備検査合格証 ・ 特定設備基準適合証 |
| ３．保安距離 | ①第1種保安距離（法定1.5m 構造壁等又は埋設設置0m） 実際距離 ｍ 保安物件の名称 ②第2種保安距離（法定1.0m 構造壁等又は埋設設置0m） 実際距離 ｍ 保安物件の名称 |
| ４．構造壁等 | 壁の構造 材料 寸法（高さ） m（幅） m |
| ５，貯槽の表示 | ①LPガス及び火気厳禁（朱書き） ②緊急連絡先の表示の有無 有 ・ 無 |
| ６．腐食防止措置 | 下地処理・錆止め塗装等の有無 有 ・ 無 |
| ７．転倒防止等の措置 | 支柱又はサドル等取付けの有無 有 ・ 無 |
| ８．プロテクター内のガス漏れ検知器の設置等 | ①ガス漏れ検知器の設置の有無 有 ・ 無 ②常時監視システム設置の有無 有 ・ 無 |
| ９．火気等との距離 | ①火気等の種類 火気等との距離 m ②火気距離が２m以内 防火壁等の設置の有無 有 ・ 無 |